## planilha
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS NAS VIAS DE ACESSO (ENTRADA) NO MUNICÍPIO DE JAHU
ENDEREÇO: AVENIDA ANA CLAUDINA, AVENIDA NETINHO PRADO E AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO | [7 empty] | BDI* = 23,54%
FONTES: FDE (OUT/2022); CDHU 188 (NOV/2022); SINAPI (13/07/2022) – SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTES | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | VALOR UNIT. S/ BDI | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES – GERAL
1.1 | CDHU | 02.08.040 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON | M2 | 6 | 318.78 | 393.8208 | 2362.92
|  |  | SUBTOTAL 1.1 |  |  |  |  | 2362.92
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES – AVENIDA ANA CLAUDINA (AVIÃO)
1.2.1 | CDHU | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UN X MÊS | 3 | 913.43 | 1128.4514 | 3385.35
1.2.2 | CDHU | 02.02.160 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E DEPÓSITO – ÁREA DE 4,60M² | UN X MÊS | 3 | 694.42 | 857.8865 | 2573.66
1.2.3 | CDHU | 02.09.040 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, C/ TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | M2 | 40 | 4.45 | 5.4975 | 219.9
|  |  | SUBTOTAL 1.2 |  |  |  |  | 6178.91
1.3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES – AVENIDA NETINHO PRADO (SAPATO)
1.3.1 | CDHU | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UN X MÊS | 3 | 913.43 | 1128.4514 | 3385.35
1.3.2 | CDHU | 02.02.160 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E DEPÓSITO – ÁREA DE 4,60M² | UN X MÊS | 3 | 694.42 | 857.8865 | 2573.66
1.3.3 | CDHU | 02.09.040 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, C/ TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | M2 | 40 | 4.45 | 5.4975 | 219.9
|  |  | SUBTOTAL 1.3 |  |  |  |  | 6178.91
1.4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES – AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO (PEIXE)
1.4.1 | CDHU | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UN X MÊS | 3 | 913.43 | 1128.4514 | 3385.35
1.4.2 | CDHU | 02.02.160 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E DEPÓSITO – ÁREA DE 4,60M² | UN X MÊS | 3 | 694.42 | 857.8865 | 2573.66
1.4.3 | CDHU | 02.09.040 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, C/ TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | M2 | 40 | 4.45 | 5.4975 | 219.9
|  |  | SUBTOTAL 1.4 |  |  |  |  | 6178.91
TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | 20899.65
2. |  |  | CONSTRUÇÃO DOS MONUMENTOS (INCLUSIVE INFRA-ESTRUTURA)
2.1 |  |  | AVENIDA ANA CLAUDINA (AVIÃO)
2.1.1 | CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 12 | 12.82 | 15.8378 | 190.05
2.1.2 | CDHU | 12.01.041 | BROCA EM CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 25 CM, COMPLETA | M | 20 | 75.39 | 93.1368 | 1862.74
2.1.3 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA50 A OU B FYK=500 MPA | KG | 663.6 | 11.46 | 14.1577 | 9395.04
2.1.4 | CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 3.53 | 171.37 | 211.7105 | 747.34
2.1.5 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK=30 MPA PARA BOMBEAMENTO | M3 | 20.61 | 529.87 | 654.6014 | 13491.33
2.1.6 | CDHU | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M3 | 20.61 | 110.85 | 136.9441 | 2822.42
2.1.7 | CDHU | 09.02.040 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE | M2 | 167.86 | 198.55 | 245.2887 | 41174.16
2.1.8 | COTAÇÃO* |  | LETRAS E DESENHOS, CONFORME PROJETO, APLICADOS NOS 2 LADOS DE CADA MONUMENTO | UN | 1 | 12476.67 | 14203.4411 | 14203.44 | #REF!
2.1.9 | CDHU | 33.03.780 | VERNIZ DE PROTEÇÃO ANTIPICHAÇÃO | M2 | 167.86 | 43.88 | 54.2094 | 9099.58
2.1.10 | CDHU | 34.02.070 | FORRAÇÃO COM LÍRIO AMARELO, MÍNIMO 18 MUDAS / M² - H= 0,50 M | M2 | 45.6 | 71.42 | 88.2323 | 4023.39
2.1.11 | CDHU | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA | M3 | 6 | 119.01 | 147.025 | 882.15
|  |  | SUBTOTAL 2.1 |  |  |  |  | 97891.64
2.2 |  |  | AVENIDA NETINHO PRADO (SAPATO)
2.2.1 | CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 12 | 12.82 | 15.8378 | 190.05
2.2.2 | CDHU | 12.01.041 | BROCA EM CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 25 CM, COMPLETA | M | 20 | 75.39 | 93.1368 | 1862.74
2.2.3 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA50 A OU B FYK=500 MPA | KG | 663.6 | 11.46 | 14.1577 | 9395.04
2.2.4 | CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 3.53 | 171.37 | 211.7105 | 747.34
2.2.5 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK=30 MPA PARA BOMBEAMENTO | M3 | 20.61 | 529.87 | 654.6014 | 13491.33
2.2.6 | CDHU | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M3 | 20.61 | 110.85 | 136.9441 | 2822.42
2.2.7 | CDHU | 09.02.040 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE | M2 | 167.86 | 198.55 | 245.2887 | 41174.16
2.2.8 | COTAÇÃO* |  | LETRAS E DESENHOS, CONFORME PROJETO, APLICADOS NOS 2 LADOS DE CADA MONUMENTO | UNID | 1 | 13180 | 15004.112 | 15004.11 | #REF!
2.2.9 | CDHU | 33.03.780 | VERNIZ DE PROTEÇÃO ANTIPICHAÇÃO | M2 | 167.86 | 43.88 | 54.2094 | 9099.58
2.2.10 | CDHU | 34.02.070 | FORRAÇÃO COM LÍRIO AMARELO, MÍNIMO 18 MUDAS / M² - H= 0,50 M | M2 | 45.6 | 71.42 | 88.2323 | 4023.39
2.2.11 | CDHU | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA | M3 | 6 | 119.01 | 147.025 | 882.15
|  |  | SUBTOTAL 2.2 |  |  |  |  | 98692.31
2.3 |  |  | AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO (PEIXE)
2.3.1 | CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 12 | 12.82 | 15.8378 | 190.05
2.3.2 | CDHU | 12.01.041 | BROCA EM CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 25 CM, COMPLETA | M | 20 | 75.39 | 93.1368 | 1862.74
2.3.3 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA50 A OU B FYK=500 MPA | KG | 663.6 | 11.46 | 14.1577 | 9395.04
2.3.4 | CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 3.53 | 171.37 | 211.7105 | 747.34
2.3.5 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK=30 MPA PARA BOMBEAMENTO | M3 | 20.61 | 529.87 | 654.6014 | 13491.33
2.3.6 | CDHU | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M3 | 20.61 | 110.85 | 136.9441 | 2822.42
2.3.7 | CDHU | 09.02.040 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE | M2 | 167.86 | 198.55 | 245.2887 | 41174.16
2.3.8 | COTAÇÃO* |  | LETRAS E DESENHOS, CONFORME PROJETO, APLICADOS NOS 2 LADOS DE CADA MONUMENTO | UN | 1 | 11123.33 | 12662.7989 | 12662.8 | #REF!
2.3.9 | CDHU | 33.03.780 | VERNIZ DE PROTEÇÃO ANTIPICHAÇÃO | M2 | 167.86 | 43.88 | 54.2094 | 9099.58
2.3.10 | CDHU | 34.02.070 | FORRAÇÃO COM LÍRIO AMARELO, MÍNIMO 18 MUDAS / M² - H= 0,50 M | M2 | 45.6 | 71.42 | 88.2323 | 4023.39
2.3.11 | CDHU | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA | M3 | 6 | 119.01 | 147.025 | 882.15
|  |  | SUBTOTAL 2.3 |  |  |  |  | 96351
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 292934.95
3. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 |  |  | AVENIDA ANA CLAUDINA (AVIÃO)
ENTRADA
3.1.1 | FDE | 09.02.059 | AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II,IV OU E);AESELETROP/BAND/CPFL/ELEKTRO | UN | 1 | 1832.09 | 2263.364 | 2263.36
3.1.2 | CDHU | 37.13.800 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE 10A ATÉ 32 A | UN | 1 | 22.44 | 27.7224 | 27.72
3.1.3 | CDHU | 37.24.032 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA | UN | 1 | 225.61 | 278.7186 | 278.72
3.1.4 | CDHU | 38.06.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 7 | 69.76 | 86.1815 | 603.27
3.1.5 | CDHU | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C (PRETO) | M | 17.5 | 9.44 | 11.6622 | 204.09
3.1.6 | CDHU | 38.19.020 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM | M | 1.5 | 16.82 | 20.7794 | 31.17
3.1.7 | CDHU | 24.02.040 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA | M2 | 0.48 | 1062.95 | 1313.1684 | 630.32
3.1.8 | CDHU | 33.11.050 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 0.48 | 45.73 | 56.4948 | 27.12
3.1.9 | CDHU | 28.05.060 | CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 50MM | UN | 1 | 53.46 | 66.0445 | 66.04
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
3.1.10 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56.24 | 69.4789 | 69.48
3.1.11 | CDHU | 37.13.800 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 1 | 22.44 | 27.7224 | 27.72
3.1.12 | CDHU | 38.13.010 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 52.34 | 7.27 | 8.9814 | 470.08
3.1.13 | CDHU | 39.21.030 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 157.02 | 4.73 | 5.8434 | 917.54
3.1.14 | CDHU | 39.24.152 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 8 | 15.32 | 18.9263 | 151.41
ILUMINAÇÃO
3.1.15 | CDHU | 41.31.100 | PROJETOR LED VERDE RETANGULAR, FOCO ORIENTÁVEL, PARA FIXAÇÃO NO PISO OU PAREDE, POTÊNCIA DE 7,5 W | UN | 12 | 43.48 | 53.7152 | 644.58
3.1.16 | SINAPI | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 308.98 | 381.7139 | 1526.86
3.1.17 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 165.68 | 204.6811 | 818.72
3.1.18 | CDHU | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 1 | 95.76 | 118.3019 | 118.3
|  |  | SUBTOTAL 3.1 |  |  |  |  | 8876.5
3.2 |  |  | AVENIDA NETINHO PRADO (SAPATO)
ENTRADA
3.2.1 | FDE | 09.02.059 | AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II,IV OU E);AESELETROP/BAND/CPFL/ELEKTRO | UN | 1 | 1832.09 | 2263.364 | 2263.36
3.2.2 | CDHU | 37.13.800 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE 10A ATÉ 32 A | UN | 1 | 22.44 | 27.7224 | 27.72
3.2.3 | CDHU | 37.24.032 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA | UN | 1 | 225.61 | 278.7186 | 278.72
3.2.4 | CDHU | 38.06.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 7 | 69.76 | 86.1815 | 603.27
3.2.5 | CDHU | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 17.5 | 9.44 | 11.6622 | 204.09
3.2.6 | CDHU | 38.19.020 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM | M | 1.5 | 16.82 | 20.7794 | 31.17
3.2.7 | CDHU | 24.02.040 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA | M2 | 0.48 | 1062.95 | 1313.1684 | 630.32
3.2.8 | CDHU | 33.11.050 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 0.48 | 45.73 | 56.4948 | 27.12
3.2.9 | CDHU | 28.05.060 | CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 50MM | UN | 1 | 53.46 | 66.0445 | 66.04
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
3.2.10 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56.24 | 69.4789 | 69.48
3.2.11 | CDHU | 37.13.800 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 1 | 22.44 | 27.7224 | 27.72
3.2.12 | CDHU | 38.13.010 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 52.34 | 7.27 | 8.9814 | 470.08
3.2.13 | CDHU | 39.21.030 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 157.02 | 4.73 | 5.8434 | 917.54
3.2.14 | CDHU | 39.24.152 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 8 | 15.32 | 18.9263 | 151.41
ILUMINAÇÃO
3.2.15 | CDHU | 41.31.100 | PROJETOR LED VERDE RETANGULAR, FOCO ORIENTÁVEL, PARA FIXAÇÃO NO PISO OU PAREDE, POTÊNCIA DE 7,5 W | UN | 12 | 43.48 | 53.7152 | 644.58
3.2.16 | SINAPI | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 308.98 | 381.7139 | 1526.86
3.2.17 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 165.68 | 204.6811 | 818.72
3.2.18 | CDHU | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 1 | 95.76 | 118.3019 | 118.3
|  |  | SUBTOTAL 3.2 |  |  |  |  | 8876.5
3.3 |  |  | AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO (PEIXE)
ENTRADA
3.3.1 | FDE | 09.02.059 | AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE DENERGIA (CAIXA II,IV OU E);AESELETROP/BAND/CPFL/ELEKTRO | UN | 1 | 1832.09 | 2263.364 | 2263.36
3.3.2 | CDHU | 37.13.800 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE 10A ATÉ 32 A | UN | 1 | 22.44 | 27.7224 | 27.72
3.3.3 | CDHU | 37.24.032 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA | UN | 1 | 225.61 | 278.7186 | 278.72
3.3.4 | CDHU | 38.06.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 7 | 69.76 | 86.1815 | 603.27
3.3.5 | CDHU | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C (PRETO) | M | 17.5 | 9.44 | 11.6622 | 204.09
3.3.6 | CDHU | 38.19.020 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM | M | 1.5 | 16.82 | 20.7794 | 31.17
3.3.7 | CDHU | 24.02.040 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA | M2 | 0.48 | 1062.95 | 1313.1684 | 630.32
3.3.8 | CDHU | 33.11.050 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 0.48 | 45.73 | 56.4948 | 27.12
3.3.9 | CDHU | 28.05.060 | CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 50MM | UN | 1 | 53.46 | 66.0445 | 66.04
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
3.3.10 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56.24 | 69.4789 | 69.48
3.3.11 | CDHU | 37.13.800 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 1 | 22.44 | 27.7224 | 27.72
3.3.12 | CDHU | 38.13.010 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 52.34 | 7.27 | 8.9814 | 470.08
3.3.13 | CDHU | 39.21.030 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 157.02 | 4.73 | 5.8434 | 917.54
3.3.14 | CDHU | 39.24.152 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 8 | 15.32 | 18.9263 | 151.41
ILUMINAÇÃO
3.3.15 | CDHU | 41.31.100 | PROJETOR LED VERDE RETANGULAR, FOCO ORIENTÁVEL, PARA FIXAÇÃO NO PISO OU PAREDE, POTÊNCIA DE 7,5 W | UN | 12 | 43.48 | 53.7152 | 644.58
3.3.16 | SINAPI | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 308.98 | 381.7139 | 1526.86
3.3.17 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 165.68 | 204.6811 | 818.72
3.3.18 | CDHU | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 1 | 95.76 | 118.3019 | 118.3
|  |  | SUBTOTAL 3.3 |  |  |  |  | 8876.5
TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | 26629.5
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 340464.1
* Para os itens de COTAÇÃO, adota-se um BDI de 13,84%, uma vez que se tratam de serviços de "Fornecimento de materiais e equipamentos em aquisição indireta, em conjunto com licitação de obras."
MARÇAL JOSÉ BONATO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 55061329977
ANA PAULA MÓDOLO SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 5060658606
ART 28027230220222812

## cronograma
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS NAS VIAS DE ACESSO (ENTRADA) NO MUNICÍPIO DE JAHU
ENDEREÇO: AVENIDA ANA CLAUDINA, AVENIDA NETINHO PRADO E AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS DA CONSTRUÇÃO | % | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | 11° MÊS | 12° MÊS | TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES – GERAL | 6.139% | 7314.8775 | 4179.93 | 3134.9475 | 3134.9475 | 3134.9475 | [7 empty] | 20899.65
| SERVIÇOS PRELIMINARES – GERAL |  | 35% | 20% | 15% | 15% | 15% | [7 empty] | 100%
2. | CONSTRUÇÃO DOS MONUMENTOS (INCLUSIVE INFRA-ESTRUTURA) | 86.04% | 29293.495 | 14646.7475 | 14646.7475 | 14646.7475 | 14646.7475 | 29293.495 | 29293.495 | 29293.495 | 29293.495 | 29293.495 | 29293.495 | 29293.495 | 292934.95
| CONSTRUÇÃO DOS MONUMENTOS (INCLUSIVE INFRA-ESTRUTURA) |  | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
3. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.822% | 1331.475 | 2662.95 | 2662.95 | 2662.95 | 2662.95 | 2662.95 | 2662.95 | 1331.475 | 1331.475 | 1331.475 | 2662.95 | 2662.95 | 26629.5
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL |  | 100% | 37939.8475 | 21489.6275 | 20444.645 | 20444.645 | 20444.645 | 31956.445 | 31956.445 | 30624.97 | 30624.97 | 30624.97 | 31956.445 | 31956.445 | 340464.1

## BDI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS NAS VIAS DE ACESSO (ENTRADA) NO MUNICÍPIO DE JAHU
ENDEREÇO: AVENIDA ANA CLAUDINA, AVENIDA NETINHO PRADO E AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edifícios | 20.34 | 22.12 | 25
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 4 | OK!
Seguro e Garantia (*) | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | OK!
Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | OK!
Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.23 | OK!
Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 7.4 | OK!
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 6.65 | OK!
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK!
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK!
ISSQN (**) | 1.5 | 3 | 5 | 3 | OK!
TOTAL |  |  |  | 23.54 | OK!
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, considerando os custos dos serviços sem desoneração dos encargos sociais:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
Desta forma, após o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orçamento os custos dos serviços com desoneração, deverá ser incluído no item taxa de tributos o percentual de 4,5% referente à contribuição previdenciária e recalculado o BDI.
Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS | 9.65 | 11.15 | 13.15 | 11.15
TOTAL |  |  |  | 29.7922