## Orçamento
Obra: | Construção de Horta Municipal - Reservatório 10.000L
Local: | Rua Comandante Aristeu Cerqueira Leite, s/n.°, Jd. João Ballan II, Jahu/SP
BDI 1: | 21% | <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)
BDI 2: | 13.84% | <-- BDI para itens obtidos via cotações
Jahu/SP, 25 de agosto de 2026
Item | Código | Fonte | Descrição | Qtd | Un. | Preço Unitário sem BDI | BDI | Preço Unitário com BDI | Preço Total com BDI
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 8481.64
1.1 | 02.08.050 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | 3 | M2 | 207.8 | 21% | 251.44 | 754.32
1.2 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | 2 | UNMES | 1259.83 | 21% | 1524.39 | 3048.78
1.3 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | 2 | UNMES | 1010.89 | 21% | 1223.18 | 2446.36
1.4 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 200 | M2 | 0.76 | 21% | 0.92 | 184
1.5 | 05.10.023 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | 30 | M3 | 21.14 | 21% | 25.58 | 767.4
1.6 | 6081 | SINAPI-I | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 5 | M3 | 57.41 | 21% | 69.47 | 347.35
1.7 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | 29.25 | M2 | 18.68 | 21% | 22.6 | 661.05
1.8 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | 140.4 | M | 1.6 | 21% | 1.94 | 272.38
2. | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 10926.61
2.1 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | 30 | M | 75.47 | 21% | 91.32 | 2739.6
2.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 2.73 | M3 | 150.51 | 21% | 182.12 | 497.19
2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 15.6 | M2 | 80.4 | 21% | 97.28 | 1517.57
2.4 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | 0.26 | M3 | 224.12 | 21% | 271.19 | 70.51
2.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 64.17 | KG | 12.46 | 21% | 15.08 | 967.68
2.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 18.02 | KG | 18.3 | 21% | 22.14 | 398.96
2.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 1.56 | M3 | 710.11 | 21% | 859.23 | 1340.4
2.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 20.8 | M2 | 46.81 | 21% | 56.64 | 1178.11
Pilares do Portão / Área de vendas - Muro
2.9 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | 14 | M | 75.47 | 21% | 91.32 | 1278.48
2.10 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 0.61 | M3 | 150.51 | 21% | 182.12 | 111.09
2.11 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | 0.07 | M3 | 224.12 | 21% | 271.19 | 18.98
2.12 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 16.78 | KG | 12.46 | 21% | 15.08 | 253.04
2.13 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 3.67 | KG | 18.3 | 21% | 22.14 | 81.25
2.14 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 0.26 | M3 | 710.11 | 21% | 859.23 | 223.4
2.15 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 4.42 | M2 | 46.81 | 21% | 56.64 | 250.35
3. | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 20670.04
3.1 | 103358 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 71.33 | M2 | 88.12 | 21% | 106.63 | 7605.92
3.2 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. AF_09/2020 | 18.12 | M2 | 69.23 | 21% | 83.77 | 1517.91
3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 69.1 | KG | 10.1 | 21% | 12.22 | 844.4
3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 18.33 | KG | 14.58 | 21% | 17.64 | 323.34
3.5 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (Colunas e Pilar da área) | 1.16 | M3 | 1050.16 | 21% | 1270.69 | 1474
3.6 | 13.01.130 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | 23.1 | M2 | 159.02 | 21% | 192.41 | 4444.67
3.7 | 105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 8.5 | M | 27 | 21% | 32.67 | 277.7
3.8 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 5 | M | 26.54 | 21% | 32.11 | 160.55
3.9 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 26 | M | 54.05 | 21% | 65.4 | 1700.4
Pilares do Portão / Área de vendas / Muro
3.10 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 39.24 | KG | 10.1 | 21% | 12.22 | 479.51
3.11 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 10.61 | KG | 14.58 | 21% | 17.64 | 187.16
3.12 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 0.46 | M3 | 1050.16 | 21% | 1270.69 | 584.52
3.13 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 12.16 | M2 | 72.72 | 21% | 87.99 | 1069.96
4. | COBERTURA | [7 empty] | 11777.91
4.1 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | 37.8 | M2 | 111 | 21% | 134.31 | 5076.92
4.2 | 105087 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024 | 4.5 | M | 116.12 | 21% | 140.51 | 632.3
4.3 | 16.02.030 | CDHU | Telha de barro tipo romana | 40.82 | M2 | 75.24 | 21% | 91.04 | 3716.25
4.4 | 22.01.210 | CDHU | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm | 17.6 | M | 42.3 | 21% | 51.18 | 900.77
4.5 | 16.02.120 | CDHU | Emboçamento de beiral em telhas de barro | 7.4 | M | 18.03 | 21% | 21.82 | 161.47
4.6 | 16.02.230 | CDHU | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | 8.4 | M | 35.88 | 21% | 43.41 | 364.64
Área de vendas
4.7 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | 9 | M2 | 33.77 | 21% | 40.86 | 367.74
4.8 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 9 | M2 | 51.22 | 21% | 61.98 | 557.82
5. | PISOS E REVESTIMENTOS | [7 empty] | 24449.87
5.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco (Paredes externas - Pilar da área - Muro e Área de vendas) | 96.67 | M2 | 8.27 | 21% | 10.01 | 967.67
5.2 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster (Paredes externas - Pilar da área - Muro e Área de vendas) | 96.67 | M2 | 31.91 | 21% | 38.61 | 3732.43
5.3 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco (Paredes Internas) | 79.52 | M2 | 8.27 | 21% | 10.01 | 796
5.4 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum (Paredes WC) | 17.92 | M2 | 26.1 | 21% | 31.58 | 565.91
5.5 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster (Paredes Internas) | 61.6 | M2 | 31.91 | 21% | 38.61 | 2378.38
5.6 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco (Lajes) | 17.9 | M2 | 8.27 | 21% | 10.01 | 179.18
5.7 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster (Laje) | 17.9 | M2 | 31.91 | 21% | 38.61 | 691.12
5.8 | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (Contrapiso) | 1.2 | M3 | 683.68 | 21% | 827.25 | 992.7
5.9 | 18.06.152 | CDHU | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | 24.05 | M2 | 59.02 | 21% | 71.41 | 1717.41
5.10 | 18.06.153 | CDHU | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | 26.6 | M | 7.98 | 21% | 9.66 | 256.96
5.11 | 18.06.410 | CDHU | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | 24.05 | M2 | 15.14 | 21% | 18.32 | 440.6
5.12 | 18.06.510 | CDHU | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | 26.6 | M | 1.66 | 21% | 2.01 | 53.47
5.13 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | 2.3 | M | 143.47 | 21% | 173.6 | 399.28
5.14 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 17.25 | M2 | 71.37 | 21% | 86.36 | 1489.71
5.15 | 17.05.070 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa (Piso cimentado desempenado interno e=6cm) | 1.08 | M3 | 1107.49 | 21% | 1340.06 | 1447.26
Calçada
5.16 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (Calçada) | 5.4 | M3 | 739.42 | 21% | 894.7 | 4831.38
5.17 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 9 | M | 49.05 | 21% | 59.35 | 534.15
5.18 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (Rebaixo e entrada de veículos) | 14.3 | M2 | 89.14 | 21% | 107.86 | 1542.4
5.19 | 17.05.070 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa (Piso cimentado desempenado interno e=6cm) | 1.07 | M3 | 1107.49 | 21% | 1340.06 | 1433.86
6. | ESQUADRIAS | [7 empty] | 45939.79
6.1 | 25.02.050 | CDHU | Porta de abrir veneziana em alumínio - linha comercial | 4.83 | M2 | 449.96 | 21% | 544.45 | 2629.69
6.2 | 25.01.030 | CDHU | Caixilho basculante em aluminio anodizado com vidro - linha comercial | 1.44 | M2 | 472.41 | 21% | 571.62 | 823.13
6.3 | 25.01.090 | CDHU | Caixilho veneziana em alumínio anodizado com vidro - linha comercial | 1.5 | M2 | 474.07 | 21% | 573.62 | 860.43
6.4 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | 1.94 | M2 | 660.57 | 21% | 799.29 | 1550.62
6.5 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025 | 1.76 | M2 | 622.31 | 21% | 753 | 1325.28
Fechamento / Portão / Área de Vendas
6.6 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | 131 | M | 183.26 | 21% | 221.74 | 29047.94
6.7 | 06.80.025. | FDE | PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | 8 | M2 | 781.59 | 21% | 945.72 | 7565.76
6.8 | 06.80.023. | FDE | PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | 1.89 | M2 | 820.86 | 21% | 993.24 | 1877.22
6.9 | 28.05.060 | CDHU | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm | 4 | UN | 53.66 | 21% | 64.93 | 259.72
7. | PINTURA | [7 empty] | 8853
7.1 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | 139.05 | M2 | 33.56 | 21% | 40.61 | 5646.82
7.2 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (Portões, porta e grade de proteção) | 11.84 | M2 | 55.3 | 21% | 66.91 | 792.21
7.3 | 33.10.041 | CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (Barrado h=1,00) | 37.11 | M2 | 40.87 | 21% | 49.45 | 1835.09
7.4 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (Beiral de telhado aparente e Testeiras) | 18.85 | M2 | 25.38 | 21% | 30.71 | 578.88
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 16946.66
Entrada de Energia
8.1 | 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | 1 | UN | 2315.37 | 21% | 2801.6 | 2801.6
8.2 | 24.02.040 | CDHU | Porta/portão tipo gradil sob medida | 0.6 | M2 | 962.91 | 21% | 1165.12 | 699.07
8.3 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 1 | M2 | 55.3 | 21% | 66.91 | 66.91
8.4 | 28.05.060 | CDHU | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm | 2 | UN | 53.66 | 21% | 64.93 | 129.86
8.5 | 41195 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | 1 | UN | 560.37 | 21% | 678.05 | 678.05
8.6 | 37.24.031 | CDHU | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA | 2 | UN | 80.11 | 21% | 96.93 | 193.86
8.7 | 39.02.030 | CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 1 | M | 11.37 | 21% | 13.76 | 13.76
Quadro de Energia
8.8 | 39805 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | 1 | UN | 136.16 | 21% | 164.75 | 164.75
8.9 | 37.17.090 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | 1 | UN | 389.93 | 21% | 471.82 | 471.82
8.10 | 37.13.860 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | 1 | UN | 70.38 | 21% | 85.16 | 85.16
8.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 12.29 | 21% | 14.87 | 14.87
8.12 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 12.29 | 21% | 14.87 | 14.87
8.13 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 56.01 | 21% | 67.77 | 67.77
8.14 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 58.48 | 21% | 70.76 | 70.76
8.15 | 39.04.050 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | 2.5 | M | 21.82 | 21% | 26.4 | 66
8.16 | 42.05.160 | CDHU | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | 1 | UN | 9.74 | 21% | 11.79 | 11.79
8.17 | 42.05.200 | CDHU | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | 1 | UN | 212.5 | 21% | 257.13 | 257.13
8.18 | 39.09.020 | CDHU | Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples | 2 | UN | 15.55 | 21% | 18.82 | 37.64
Quadro da Bomba - Partida Direta
8.19 | 40.10.016 | CDHU | Contator de potência 12 A - 1na+1nf | 1 | UN | 323.2 | 21% | 391.07 | 391.07
8.20 | 40.11.020 | CDHU | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9/12 A | 1 | UN | 290.39 | 21% | 351.37 | 351.37
8.21 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 12.29 | 21% | 14.87 | 14.87
8.22 | 43098 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM | 1 | UN | 73.66 | 21% | 89.13 | 89.13
8.23 | P.18.000.091704 | CDHU-I | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço carbono, espessura 2,25mm, acabamento pintura eletrostática; ref. Phaynell, Press Mat, Painel.ind.br ou equivalente | 0.05 | M2 | 414.33 | 21% | 501.34 | 25.07
8.24 | 40.20.200 | CDHU | Chave de boia normalmente fechada ou aberta | 1 | UN | 68.76 | 21% | 83.2 | 83.2
8.25 | COT-01 | COTAÇÃO | Bomba Para Irrigação, 220 Vca Bifásica, 60 Hz, 1,5 CV, Aprox 6~6,5 m³/h em 20~24 MCA | 1 | UN | 2082 | 13.84% | 2370.15 | 2370.15
8.26 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 45.13 | 21% | 54.61 | 54.61
8.27 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 35.3 | 21% | 42.71 | 42.71
8.28 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 40.92 | 21% | 49.51 | 49.51
8.29 | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 34.26 | 21% | 41.45 | 41.45
8.30 | E.03.000.026513 | CDHU-I | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | 4 | UN | 3.7 | 21% | 4.48 | 17.92
8.31 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 4 | M | 36.49 | 21% | 44.15 | 176.6
8.32 | 42.05.200 | CDHU | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | 1 | UN | 212.5 | 21% | 257.13 | 257.13
8.33 | 39.04.050 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | 1.5 | M | 21.82 | 21% | 26.4 | 39.6
8.34 | 42.05.160 | CDHU | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | 1 | UN | 9.74 | 21% | 11.79 | 11.79
8.35 | 39.10.080 | CDHU | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | 1 | UN | 17.78 | 21% | 21.51 | 21.51
8.36 | 40.20.060 | CDHU | Botão de comando duplo sem sinalizador | 1 | UN | 92.77 | 21% | 112.25 | 112.25
8.37 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 1 | UN | 18.47 | 21% | 22.35 | 22.35
Iluminação Interna, Externa e Tomadas
8.38 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3 | UN | 23.04 | 21% | 27.88 | 83.64
8.39 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 9 | UN | 18.47 | 21% | 22.35 | 201.15
8.40 | 38091 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | UN | 2.42 | 21% | 2.93 | 2.93
8.41 | 40.04.470 | CDHU | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | 2 | CJ | 52.65 | 21% | 63.71 | 127.42
8.42 | 40.04.490 | CDHU | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | 1 | CJ | 51.5 | 21% | 62.32 | 62.32
8.43 | 40.04.480 | CDHU | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | 3 | CJ | 45.69 | 21% | 55.28 | 165.84
8.44 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | 2 | CJ | 31.13 | 21% | 37.67 | 75.34
8.45 | 40.04.460 | CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | 2 | CJ | 33.52 | 21% | 40.56 | 81.12
8.46 | 41.20.080 | CDHU | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | 1 | UN | 12.43 | 21% | 15.04 | 15.04
8.47 | 41.02.580 | CDHU | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | 1 | UN | 19.87 | 21% | 24.04 | 24.04
8.48 | 41.02.551 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | 4 | UN | 20.14 | 21% | 24.37 | 97.48
8.49 | 41.14.070 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | 2 | UN | 75.24 | 21% | 91.04 | 182.08
8.50 | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 5 | UN | 75.07 | 21% | 90.83 | 454.15
Eletrodutos, Condutores, Rede Enterrada
8.51 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 5 | M | 9.55 | 21% | 11.56 | 57.8
8.52 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | 20 | M | 7.94 | 21% | 9.61 | 192.2
8.53 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | 60 | M | 20.04 | 21% | 24.25 | 1455
8.54 | 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | 170 | M | 5.17 | 21% | 6.26 | 1064.2
8.55 | 39.03.160 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | 158 | M | 3.83 | 21% | 4.63 | 731.54
8.56 | 39.21.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 18 | M | 21.93 | 21% | 26.54 | 477.72
8.57 | 39.21.030 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 57 | M | 5.74 | 21% | 6.95 | 396.15
8.58 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 4 | UN | 158.2 | 21% | 191.42 | 765.68
8.59 | 07.02.020 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | 2 | M3 | 13.03 | 21% | 15.77 | 31.54
8.60 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | 2 | M3 | 22.29 | 21% | 26.97 | 53.94
8.61 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | 3 | M | 35.92 | 21% | 43.46 | 130.38
9. | ÁGUA FRIA E ESGOTO | [7 empty] | 6879.01
9.1 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1 | UN | 311.99 | 21% | 377.51 | 377.51
9.2 | 48.05.010 | CDHU | Torneira de boia, DN= 3/4´ | 2 | UN | 116.76 | 21% | 141.28 | 282.56
9.3 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 20 | M | 36.49 | 21% | 44.15 | 883
9.4 | 46.01.030 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | 18 | M | 44.71 | 21% | 54.1 | 973.8
9.5 | 46.01.040 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | 6 | M | 53.27 | 21% | 64.46 | 386.76
9.6 | 46.01.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | 1 | M | 60.01 | 21% | 72.61 | 72.61
9.7 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | UN | 36.55 | 21% | 44.23 | 176.92
9.8 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 53.58 | 21% | 64.83 | 129.66
9.9 | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 72.97 | 21% | 88.29 | 176.58
9.10 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 74.99 | 21% | 90.74 | 90.74
9.11 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | 2 | UN | 91.03 | 21% | 110.15 | 220.3
9.12 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 14 | M | 54.29 | 21% | 65.69 | 919.66
9.13 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | M | 31.15 | 21% | 37.69 | 75.38
9.14 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 3 | M | 38.99 | 21% | 47.18 | 141.54
9.15 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 3 | UN | 89.33 | 21% | 108.09 | 324.27
9.16 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 2 | UN | 680.88 | 21% | 823.86 | 1647.72
10. | BANCADA / LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 4337.42
10.1 | 86932 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1 | UN | 639.83 | 21% | 774.19 | 774.19
10.2 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1 | UN | 859.77 | 21% | 1040.32 | 1040.32
10.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1 | UN | 49 | 21% | 59.29 | 59.29
10.4 | 44.03.050 | CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | 1 | UN | 80.96 | 21% | 97.96 | 97.96
10.5 | 44.03.130 | CDHU | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | 1 | UN | 72.24 | 21% | 87.41 | 87.41
10.6 | CP-01 | COMP. | Bancada em concreto armado com revestimento cerâmico | 1.2 | m² | 228.39 | 21% | 276.35 | 331.62
10.7 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido (Copa) | 0.6 | M2 | 1073.74 | 21% | 1299.23 | 779.54
10.8 | 44.03.700 | CDHU | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm (Torneira de limpeza no abrigo da bomba) | 1 | UN | 24.93 | 21% | 30.17 | 30.17
10.9 | 86930 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 2 | UN | 469.8 | 21% | 568.46 | 1136.92
11. | BASE RESERVATÓRIO / ABRIGO DA BOMBA | [7 empty] | 4244.78
11.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 0.43 | M3 | 183.76 | 21% | 222.35 | 95.61
11.2 | 97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 0.1 | M3 | 99.42 | 21% | 120.3 | 12.03
11.3 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 8.64 | M2 | 5.11 | 21% | 6.18 | 53.4
11.4 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | 1.98 | M2 | 136.45 | 21% | 165.1 | 326.9
11.5 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 8.64 | M2 | 3.29 | 21% | 3.98 | 34.39
11.6 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | 53.74 | KG | 12.34 | 21% | 14.93 | 802.34
11.7 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | 1.3 | M3 | 644.36 | 21% | 779.68 | 1013.58
11.8 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 5.69 | KG | 11.64 | 21% | 14.08 | 80.12
11.9 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1.72 | KG | 14.58 | 21% | 17.64 | 30.34
11.10 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 0.07 | M3 | 1050.16 | 21% | 1270.69 | 88.95
11.11 | 14.04.200 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | 3.24 | M2 | 80.61 | 21% | 97.54 | 316.03
11.12 | G.01.000.022500 | CDHU-I | Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18x18x7cm | 4 | UN | 5.82 | 21% | 7.04 | 28.16
11.13 | 13.01.130 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | 0.8 | M2 | 159.02 | 21% | 192.41 | 153.93
11.14 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | 3.24 | M2 | 8.27 | 21% | 10.01 | 32.43
11.15 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | 3.24 | M2 | 31.91 | 21% | 38.61 | 125.1
11.16 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | 3.24 | M2 | 39.96 | 21% | 48.35 | 156.65
11.17 | 24.02.060 | CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | 0.56 | M2 | 1114.15 | 21% | 1348.12 | 754.95
11.18 | 28.05.060 | CDHU | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm | 1 | UN | 53.66 | 21% | 64.93 | 64.93
11.19 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 1.12 | M2 | 55.3 | 21% | 66.91 | 74.94
12. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 4888.46
12.1 | 34.02.020 | CDHU | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) (Talude lateral) | 110 | M2 | 14.85 | 21% | 17.97 | 1976.7
12.2 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) (Calçada Frontal) | 40 | M2 | 19.44 | 21% | 23.52 | 940.8
12.3 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | 29 | M2 | 16.73 | 21% | 20.24 | 586.96
12.4 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 10 | M3 | 114.38 | 21% | 138.4 | 1384
| TOTAL COM BDI | [7 empty] | 168395.19

## Cronograma
Obra: Construção de Horta Municipal - Reservatório 10.000L
Local: Rua Comandante Aristeu Cerqueira Leite, s/n.°, Jd. João Ballan II, Jahu/SP
Jahu/SP, 25 de agosto de 2026
Item | Descrição | Valor em R$ | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8481.64 | 100% | 8481.64 |  | 0 |  | 0
2. | INFRAESTRUTURA | 10926.61 | 100% | 10926.61 |  | 0 |  | 0
3. | SUPERESTRUTURA | 20670.04 | 50% | 10335.02 | 50% | 10335.02 |  | 0
4. | COBERTURA | 11777.91 |  | 0 | 100% | 11777.91 |  | 0
5. | PISOS E REVESTIMENTOS | 24449.87 |  | 0 | 40% | 9779.948 | 60% | 14669.922
6. | ESQUADRIAS | 45939.79 | 40% | 18375.916 | 60% | 27563.874 | 0% | 0
7. | PINTURA | 8853 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8853
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16946.66 | 20% | 3389.332 | 30% | 5083.998 | 50% | 8473.33
9. | ÁGUA FRIA E ESGOTO | 6879.01 | 60% | 4127.406 | 40% | 2751.604 |  | 0
10. | BANCADA / LOUÇAS E METAIS | 4337.42 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4337.42
11. | BASE RESERVATÓRIO / ABRIGO DA BOMBA | 4244.78 | 50% | 2122.39 | 50% | 2122.39 |  | 0
12. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4888.46 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4888.46
Total do Mês |  |  | 34.3% | 57758.314 | 41.22% | 69414.744 | 24.48% | 41222.132
Total Acumualdo |  |  | 0.0002037% | 57758.314 | 0.0002448% | 127173.058 | 0.0001454% | 168395.19

## Composições Preço Unitário
Obra: | Construção de Horta Municipal - Reservatório 10.000L |  |  |  | Boletins de Referência
Endereço: | Rua Comandante Aristeu Cerqueira Leite, s/n.°, Jd. João Ballan II, Jahu/SP
Leis Sociais: | 128.2%
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Código | CP-01 | Serviço | Bancada em concreto armado com revestimento cerâmico | Unidade | m² | Preço Unitário s/ BDI | 229.67
1.1 | B.01.000.010111 | CDHU-I | Carpinteiro | H | 1.5 | 12.74 | 19.11
1.2 | B.01.000.010112 | CDHU-I | Ajudante de carpinteiro | H | 1.5 | 10.47 | 15.71
1.3 | B.01.000.010121 | CDHU-I | Ferreiro/armador | H | 0.1 | 12.74 | 1.27
1.4 | B.01.000.010122 | CDHU-I | Ajudante de ferreiro | H | 0.1 | 10.47 | 1.05
1.5 | B.01.000.010139 | CDHU-I | Pedreiro | H | 2 | 12.74 | 25.48
1.6 | B.01.000.010146 | CDHU-I | Servente | H | 3 | 10.47 | 31.41
1.7 | B.06.000.042302 | CDHU-I | Tela em aço soldada nervurada CA-60, Q-61, diâmetro do fio = 3,4mm, espaçamento da malha = 15x15cm - (0,97 kg/m²) | M2 | 1.05 | 7.5 | 7.88
1.8 | C.04.000.020530 | CDHU-I | Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm | M3 | 0.05 | 453.21 | 22.66
1.9 | D.02.000.021014 | CDHU-I | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm | M | 5 | 3.55 | 17.75
1.10 | D.03.000.021032 | CDHU-I | Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m | M2 | 0.33 | 28 | 9.24
1.11 | E.02.000.026760 | CDHU-I | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | KG | 0.2 | 10.22 | 2.04
1.12 | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 1 | 74.45 | 74.45
1.13 | F.12.000.028008 | CDHU-I | Desmoldante para formas | L | 0.1 | 16.19 | 1.62

## Cotações
Obra: | CONSTRUÇÃO DE HORTA MUNICIPAL – ALOJAMENTO, DEPÓSITO DE FERRAMENTAS E BASE PARA RESERVATÓRIO
Endereço: | Rua: Jahu/SP
Data Base: | 2026-09-28
COTAÇÕES
Código | Descrição | Preço Média | Unidade | Fornecedor | CNPJ | Link | Data Base
COT-01 | Bomba Para Irrigação, 220 Vca Bifásica, 60 Hz, 1,5 CV, Aprox 6~6,5 m³/h em 20~24 MCA | 2082 | UN
COT-01.01 | Bomba Monoestágio Schneider BC-92S 1A 1,5CV Monofásico 110/220V sem Intermediário | 2025 | UN |  |  | https://www.meritocomercial.com.br/bomba-monoestagio-schneider-bc-92s-1a-15-cv-monofasica-110v220v-sem-intermediario-4001001005296-p1031181?tsid=75&gad_source=1&gad_campaignid=16009193895&gclid=EAIaIQobChMI8eGjmLi5lgMVeFBIAB2mryONEAQYASABEgKqDfD_BwE | 2025-05-09
COT-01.02 | Bomba Schneider BC-92S 1C 1,5CV 110/220V Monofásica | 2069.1 | UN |  |  | https://www.bombashopping.com.br/bomba-monoestagio/bomba-schneider-monoestagio-bc-92s-1c-15cv-p7104?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=lojavirtual&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=V4_SHOPPING_PADRAO_PRESSURIZADORES&utm_content=198065428947&utm_term=&device=c&placement=&gad_source=1&gad_campaignid=23717323331&gclid=EAIaIQobChMI8eGjmLi5lgMVeFBIAB2mryONEAQYAyABEgIeOvD_BwE | 2025-05-09
COT-01.03 | Bomba Schneider BC-92S 1A 1,5CV 127/220V Monofásica | 2151.9 | UN |  |  | https://www.bombashopping.com.br/bomba-monoestagio/bomba-schneider-bc-92s-1a-1-5cv-trifasica-p7091?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=lojavirtual&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=V4_SHOPPING_PADRAO_PRESSURIZADORES&utm_content=198065428947&utm_term=&device=c&placement=&gad_source=1&gad_campaignid=23717323331&gclid=EAIaIQobChMI1ITa1r-5lgMVsEFIAB2QCTzpEAQYDCABEgI8oPD_BwE | 2025-05-09